THIẾT KẾ PCR ĐA MỒI PHÁT HIỆN NEISSERIA MENINGITIDIS; HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B; STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE VÀ SEROGROUPS A,B,C CỦA N.MENINGITIDIS

Phạm Thị Kim Nhung*, Cao Minh Ngọc*, Triệu Phi Long*,

Đinh Hồng Dương**, Đoàn Trọng Tuyên***

TÓM TẮT

Để chẩn đoán nhanh, chính xác, giảm giá thành đối với tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não nhằm kiểm soát bệnh nhân. Nghiên cứu này mô tả, phát triển kỹ thuật Multiplex-PCR phát hiện Neisseria meningitidis, streptococcus pneumoniae và Haemophilus influenzae type b, chúng chiếm số lượng trên 90% ca bệnh viêm màng não trên toàn thế giới. Trên cơ sở gene ctrA, porA , bexA và lytA thiết kế cho Multiplex-PCR1 phát hiện ở nồng độ 104 cfu/ml – 105 cfu/ml, và độ đặc hiệu lần lượt là: 100%, 78,78%, 100% và 87,5%. Trên cơ sở gene crgA và sacD, siaDb,c thiết kế cho phản ứng Multiplex-PCR2 phát hiện N.meningitidis và serogroupA,B,C, trong cùng một phản ứng, ngưỡng phát hiện của 4 gene đích ở nồng độ 104 cfu/ml – 105 cfu/ml, và độ  độ đặc hiệu  là: 100% và 100%, 94,11% , 87,5%. Phương pháp Multiplex-PCR cho phép phát hiện nhanh, chính xác 03 tác nhân sinh học và serogroupA,B,C của N.meningitidis là nguyên nhân viêm màng não do vi khuẩn.

SUMMARY

A MULTIPLEX PCR ASSAY FOR THE DETECTION OF NEISSERIA MENINGITIDIS, HAEMOPHILUS INFLUENZA TYPE B; STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE AND SEROGROUPS A,B,C OF N. MENINGITIDIS

Rapid, accurate and inexpensive diagnosis of bacterial meningitis is critical for patient management. This study describes the development and evaluation of a multiplex PCR assay for the detection of Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenza type b, which globally account for 90% of cases of bacterial meningitis.  The based on the ctrA, por A, bexA  and lytA  targets respectively, enabled were designed for Multiplex-PCR1, its sensitivity for the four targets detection of  105 cfu/ml – 106 cfu/ml concentration and specificity of the multiplex PCR-based assay were 100%, 78,78%, 100% và 87,5%. The based on crgA, and sacD, siaDb,c targets was design for Multiplex-PCR2 to detection for N.meningitidis và serogroupA,B,C in single-tube assay, its sensitivity for the four targets detection of  104 cfu/ml – 105 cfu/ml concentration and the specificity of assay was 100% và 100%, 94,11% , 87,5%. The methodology permits rapid and accurate detection of the three main pathogens and serogroupA,B,C of N.meningitidis, that cause bacterial meningitis.

Keywords: Diagnosis, Haemophilus influenzae, meningitis, Neisseria meningitidis, PCR, Streptococcus pneumoniae